## 2022
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности ООО "КОТК" за 2022 г.
Наименование предприятия | Наименование объекта | Наличие утвержденной инвестиционной программы (да/нет) | Наличие концессионного соглашения (да/нет) | Тепловые сети
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за 2022 год, шт. |  | Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в 2022 году, км |  | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, км |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям на 2022 год, м3 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2022 год, Гкал |  | Материальная характеристика тепловой сети на 2022 год, м2 |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, м3/м2 |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2022 год, Гкал/м2
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
ООО "КОТК" | Котельная №9 | да | нет | 0 | 0 | 5.5395 | 5.5395 | 0 | 0 | 2730 | 1131 | 2160 | 2158.001 | 1281 | 1281 | 2.1311 | 0.8829 | 1.68 | 1.6846
| Котельная №10 | да | нет | 0 | 0 | 1.6922 | 1.6922 | 0 | 0 | 280 | 1239 | 490 | 481.14 | 180 | 180 | 1.5556 | 6.8833 | 2.73 | 2.673
| Котельная №15а и ЦТП | да | нет | 0 | 0 | 9.618 | 10.3227 | 0 | 0.352 | 8440 | 15581 | 4320 | 7088.05 | 2522 | 2522 | 3.3466 | 6.178 | 1.73 | 2.8105
| Котельная №11 | да | нет | 0 | 0 | 0.459 | - | 0 | 0 | 110 | 412 | 140 | 169.877 | 98 | 98 | 1.1224 | 4.2041 | 1.42 | 1.7334
| Котельная №8 | да | нет | 0 | 0 | 3.1082 | 3.1082 | 0 | 0 | 790 | 3335 | 1080 | 1882.323 | 511 | 511 | 1.546 | 6.5264 | 2.12 | 3.6836
| Котельная №37 | да | нет | 0 | 1 | 2.91 | 2.942 | 0 | 0 | 2410 | 5361 | 1130 | 3921.9 | 785 | 785 | 3.0701 | 6.8293 | 1.43 | 4.9961
| Котельная №2 | да | нет | 0 | 0 | 4.188 | 4.1884 | 0 | 0 | 840 | 3447 | 1300 | 1771.4 | 609 | 609 | 1.3793 | 5.6601 | 2.13 | 2.9087
| Котельная №30 | да | нет | 0 | 0 | 3.618 | 3.5661 | 0 | 0 | 1000 | 2124 | 1150 | 1902.5 | 698 | 698 | 1.4327 | 3.043 | 1.65 | 2.7256
| Котельная №36 | да | нет | 0 | 0 | 2.077 | 2.077 | 0 | 0 | 780 | 3005 | 570 | 1848.7 | 446 | 446 | 1.7489 | 6.7377 | 1.28 | 4.1451
| Котельная №38 | да | нет | 0 | 0 | 1.4644 | 1.4644 | 0 | 0 | 360 | 1462 | 440 | 972.789 | 249 | 249 | 1.4458 | 5.8715 | 1.78 | 3.9068
Директор ООО "КОТК" | [13 empty] | Огарков В.В.
Исполнил: начальник ПТО Иванова А.А.
тел. 8 (38464) 3-42-93

## 2022(2)
Фактические показатели надежности и энергетической эффективности ООО "КОТК" за 2022 г.
| Наименование предприятия | Наименование объекта | Источники (теплоэлектростанции, котельные и т.д.)
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за 2022 год, шт. |  | Общая мощность источников тепловой энергии на 2022 год, Гкал/час |  | Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в 2022 году, Гкал/час |  | Нормативный удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии на 2022 год, т.у.т./Гкал
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
| ООО "КОТК" | Котельная №9 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0.211 | 0.226
|  | Котельная №10 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0.211 | 0.224
|  | Котельная №15а и ЦТП | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0.211 | 0.189
|  | Котельная №11 | 0 | 0 | 1.65 | - | 0 | 0 | 0.211 | 0.2
|  | Котельная №8 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.211 | 0.223
|  | Котельная №37 | 0 | 0 | 12.75 | 12.75 | 0 | 0 | 0.21 | 0.245
|  | Котельная №2 | 0 | 0 | 7.01 | 7.01 | 0 | 0 | 0.214 | 0.234
|  | Котельная №30 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.233
|  | Котельная №36 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.211 | 0.26
|  | Котельная №38 | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.225
| Директор ООО "КОТК" | [6 empty] | Огарков В.В.
Исполнил: начальник ПТО Иванова А.А.
тел. 8 (38464) 3-42-93